## List1
Kongresové centrum Praha – seznam zařízení
Společenský sál
název zařízení | označení | pasport | revizní kniha | provoz | pohon | návrh | počet zařízení rekonstrukce | rekonst.
Bodový tah | G1-G32 | ANO | ANO | A-Č | H | RE | 16 | ANO
demontáž mechaniky | [6 empty] | 32
demontáž hydrauliky | [6 empty] | 32
dodávka | [6 empty] | 16
montáž | [6 empty] | 16
Dekorační stoly | C2-C9 | ANO | ANO | A-K | H | PSH | 8 | ANO
výměna ventilů, repase hydrauliky
Dekorační stůl | C11 | ANO | ANO | A-K | H | PSH | 1 | ANO
výměna ventilů, repase hydrauliky
Dekorační stůl přední | C1 | ANO | ANO | A-O | H | OPSH | 1 | ANO
výměna ventilů, repase hydrauliky | [6 empty] | 1
oprava po havárii | [6 empty] | 1
Divadelní opona | H1 | ANO | ANO | A-K | E | PS |  | NE
demontáž | [6 empty] | 1
Kinorám | K1 | ANO | ANO | N-K | H | RE | 1
demontáž mechaniky | [6 empty] | 1
demontáž hydrauliky | [6 empty] | 1
Panorámový horizont | H2-H4 | ANO | ANO | A-K | E | R | 3 | ANO
upgrade senzoriky | [6 empty] | 3
Postranní skladovací stůl | C12-C13 | ANO | ANO | A-K | H | PSH |  | ANO
výměna ventilů hydrauliky | [6 empty] | 2
Závěsy reproduktorů | L1-L12 (R1-R3) | ANO | NE | A-ČP | E | PS | 3 | ANO
výměna pohonu R1-R3 | [6 empty] | 3
demontáž mechaniky a doplnění roštu | [6 empty] | 9
Balkónové stupně | A1-A12 | ANO | NE | A-K | H | RE | 12 | ANO
demontáž hydrauliky | [6 empty] | 12
nový aktuátor | [6 empty] | 12
výměna koncáků | [6 empty] | 12
Řídicí systémy pohonů Společenského sálu | ŘJM_SS | ANO | NE | A-Č | X | RRS | 50 | ANO
elektroinstalace - přívody | [6 empty] | 1
oživení a revize | [6 empty] | 50
Repase hydraulické stanice | [6 empty] | 1 | ANO
Vysvětlivky
A-Č: provoz části zařízení
A-ČP: provoz části zařízení s připomínkou - nevíme kolik dalších zařízení je třeba k provozu
A-K: celkový provoz zařízení
A-O: omezený provoz zařízení
N-K: vyřazeno z provozu revizí
N-N: nepoužívá se
RE: rekonstrukce se změnou pohonu na elektromechanický
OPSH: oprava a provoz se servisem s hydraulikou
PSH: provoz se servisem s hydraulikou
PS: provoz se servisem
R: rekonstrukce zařízení
RRS: rekonstrukce řídicího systému
Z: zrušit bez náhrady
Note on B35: Pavel Hřebíček: na závěsech označených R1, R3/H4 a R2/H1 visí reproduktory, fyzicky se tam ještě vyskytují závěsy označené H6, H7, H9, H10, H12 na kterých nic nevisí