## List1
REFERENČÍ PARAMETRY PRO POPTÁVANÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
Vzhledem k zadání poptávkového řízení formou „Design and Build“ si každý z nabízejících vytváří výkaz výměr sám, níže je návrhový formulář nabídkové ceny
Cenová nabídka - Rozpis ceny dodávky Klimatizační jednotky pro serverovnu, rozvodnu, denní místnost a telefonní ústřednu – dodávka a instalace II.
1. SERVEROVNA HOTEL
| mj. | množství | j. cena | cena celkem
Demontáž a ekologická likvidace stávajících jednotek (RAV -364A8-PE/RAV-364-PE/ovladač) | kpl | 1 |  | 0
Dodávka a instalace jednotky RAV-GM1102ATW-E (9,5 kW) | ks | 3 |  | 0 | vnější
Dodávka a instalace jednotky RAV-HM1101 CTP-E (9,5 kW) | ks | 3 |  | 0 | podstropní
Dodávka a instalace ovladače RBC-AMTU31-E | ks | 3 |  | 0
Příprava pro napojení na MaR RBC-FDP3-MODbus | ks | 3 |  | 0
Propojení vnějších a vnitřních jednotek Cu potrubí | kpl | 3 |  | 0
Izolace propojovacího potrubí | kpl | 3 |  | 0
Propojení - kabeláž, připojení k síti elektrické energie, elektrikářské žlaby, požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
Podpůrné a nosné konstrukce, drobný materiál | kpl | 1 |  | 0
Odvodnění jednotek | kpl | 1 |  | 0
manipulace | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady spojené s realizací kompletní dodávky v souladu se Zadávacími podmínkami a Technickou specifikací, či blíže nespecifikované, ale nezbytné položky | kpl | 1 |  | 0
0
Cena za kompletní dílčí dodávku 1. |  |  |  | 0
2. ROZVODNA HOTEL
| mj. | množství | j. cena | cena celkem
Dodávka a instalace jednotky RAV-HM401MUT-E (3,6 kW) | ks | 1 |  | 0 | kazeta
Dodávka a instalace jednotky RAV-GM402 ATP-E (3,6 kW) | ks | 1 |  | 0 | vnější
Dodávka a instalace ovladače RBC-AMTU31-E | ks | 1 |  | 0
Příprava pro napojení na MaR RBC-FDP3-MODbus | ks | 1 |  | 0
Propojení vnějších a vnitřních jednotek Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
Izolace propojovacího potrubí | kpl | 1 |  | 0
Propojení - kabeláž, připojení k síti elektrické energie, elektrikářské žlaby, požární ucpávky, jádrové vrty | kpl | 1 |  | 0
Podpůrné a nosné konstrukce, drobný materiál | kpl | 1 |  | 0
Odvodnění jednotek | kpl | 1 |  | 0
manipulace | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady spojené s realizací kompletní dodávky v souladu se Zadávacími podmínkami a Technickou specifikací, či blíže nespecifikované, ale nezbytné položky | kpl | 1 |  | 0
0
Cena za kompletní dílčí dodávku 2. |  |  |  | 0
3. DENNÍ MÍSTNOST HOTEL
| mj. | množství | j. cena | cena celkem
Dodávka a instalace jednotky RAV-GM402ATP-E (3,6 kW) | ks | 1 |  | 0 | vnější
Dodávka a instalace jednotky RAV-HM401 KRTP-E (3,6 kW) | ks | 1 |  | 0 | vnitřní
Dodávka a instalace ovladače RBC-AMTU31-E | ks | 1 |  | 0
Příprava pro napojení na MaR RBC-FDP3-MODbus | ks | 1 |  | 0
Propojení vnějších a vnitřních jednotek Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
Izolace propojovacího potrubí | kpl | 1 |  | 0
Propojení - kabeláž, připojení k síti elektrické energie, elektrikářské žlaby, požární ucpávky, jádrové vrty | kpl | 1 |  | 0
Podpůrné a nosné konstrukce, drobný materiál | kpl | 1 |  | 0
Odvodnění jednotek | kpl | 1 |  | 0
manipulace | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady spojené s realizací kompletní dodávky v souladu se Zadávacími podmínkami a Technickou specifikací, či blíže nespecifikované, ale nezbytné položky | kpl | 1 |  | 0
0
Cena za kompletní dílčí dodávku 3. |  |  |  | 0
4. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA KCP
| mj. | množství | j. cena | cena celkem
Dodávka a instalace jednotky RAV-GM1102ATW-E (9,5 kW) | ks | 3 |  | 0 | vnější
Dodávka a instalace jednotky RAV-HM1101KRTP-E (9,5 kW) | ks | 2 |  | 0 | nástěná
Dodávka a instalace jednotky RAV-HM1101 UTP-E (9,5 kW) Kazeta | ks | 1 |  | 0 | kazeta
Krycí panel RBC-U32PGP-E | ks | 1 |  | 0
Dodávka a instalace ovladače RBC-AMTU31-E | ks | 3 |  | 0
Příprava pro napojení na MaR RBC-FDP3-MODbus | ks | 3 |  | 0
Propojení vnějších a vnitřních jednotek Cu potrubí | kpl | 1 |  | 0
Izolace propojovacího potrubí | kpl | 1 |  | 0
Propojení - kabeláž, připojení k síti elektrické energie, elektrikářské žlaby, požární ucpávky, jádrové vrty | kpl | 1 |  | 0
Podpůrné a nosné konstrukce, drobný materiál, ochranná klec vnějších jednotek | kpl | 1 |  | 0
Odvodnění jednotek | kpl | 1 |  | 0
Manipulace | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady spojené s realizací kompletní dodávky v souladu se Zadávacími podmínkami a Technickou specifikací, či blíže nespecifikované, ale nezbytné položky | kpl | 1 |  | 0
0
Cena za kompletní dílčí dodávku 4. |  |  |  | 0
CENA ZA CELKOVOU DODÁVKU |  |  | 0